## SQ-S 3ф от 45 кВА (hidden)
ж |  | ООО "Научно-производственное предприятие ИНТЕПС"
Россия, 180004, г. Псков, ул. Декабристов 17, т/ф: (8112) 73-30-16, тел: 73-30-11
http://inteps.ru e-mail: sales@inteps.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное, линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 274820
PS45SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 324290
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 302300
PS63SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 329780
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 346270
PS100SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 392990
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 750 x 1653 x 792 | 417840
PS150SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 467300
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 604600
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.

## трансфильтры
ООО "ИК СКАТ" | www.liderpower.ru
г. Москва ул. Народного ополчения, д.34 стр.1
тел.: (495) 519-01-43, 510-05-82
e-mail: info@liderpower.ru, tdskat@mail.ru
Прайс-лист |  | Действителен с 01.06.2014 г.
Гарантия 3 года
ТРАНСФИЛЬТРЫ
Трансфильтры предназначены для защиты электропотребителя от индустриальных и атмосферных помех. Они подавляют информационные "шумы" от компьютеров, распространяемые по сети, обеспечивают гальваническую развязку и в совокупности с варисторными ограничителями позволяют защитить нагрузку от преднамеренного воздействия спецсредствами на блоки питания Вашего оборудования и (опосредованно) на элементы памяти с целью вывода их из строя.
Модель |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
Трансфильтр TF 500 |  |  | 10 | 512 х 255 х 247 | 19800
Трансфильтр TF 1000 |  |  | 20 | 512 х 255 х 247 | 21760
Трансфильтр TF 1500 |  |  | 21 | 512 х 255 х 247 | 24020
Трансфильтр TF 2000 |  |  | 24 | 512 х 255 х 247 | 25880
Трансфильтр TF 3000 |  |  | 25 | 512 х 255 х 247 | 27670
Трансфильтр TF 5000 |  |  | 40 | 590 x 350 x 313 | 34610
Трансфильтр TF 7500 |  |  | 55 | 590 x 350 x 313 | 40500
Технические характеристики:
1. Напряжение сети - 220В.
2. Мощность нагрузки от 500ВА до 7500ВА.
3. Максимальный импульсный ток, выдерживаемый варисторным ограничителем - 6500А.
4. Максимальная рассеиваемая энергия - 150 Дж.
5. Ослабление помех в диапазоне частот 0,15...30 МГц - 40...80 дБ.